Сравнение проекта нормативов потребления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения в городе Калининграде со схожими категориями в других административных центрах Северо-Западного Федерального округа

| Категория жилого помещения | Калининград | Вологда | Великий Новгород | Псков | Санкт-Петербург |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. с централизованным горячим водоснабжением, канализацией, ванной и душем (до 5 этажей/свыше пяти этажей) | 9,27 / 9,81 | 9,15 | 9,13 | 8,42 | 11,25 |
| 2. с газовыми водоподогревателями, канализацией, ванной и душем | 8,47 | 7,69 | 7,43 | - | 11,10 |
| 3. с водоподогревателями на твердом топливе, канализацией, ванной и душем | 5,20 | 5,95 | 7,43 | 5,03 | 6,99 |
| 4. с газоснабжением, водопроводом, канализацией, без ванны и душа | 3,06 | 4,94 | - | 4,03 | 8,97 |
| 5. с водопроводом, без канализации | 1,16 | 1,83 | 2,41 | 3,20 | - |
| 6. в общежитиях с водопроводом, канализацией, общими душевыми, кухнями | 4,70 | - | 6,44 | 4,67 | - |
| 7. в общежитиях с водопроводом, канализацией, душами при комнатах | 4,66 | - | 7,41 | 3,69 | - |
| 8. в общежитиях с водопроводом, канализацией, общими душевыми | 3,23 | - | - | 2,90 | - |
| 9.* с водопроводом, ванной, канализованием в септик | 2,69 | - | - | - | - |
| * - новая категория жилых помещений |  |  |  |  |  |